《公路工程平安工地评价规范》

北京市地方标准编制说明

- 任务来源，起草单位，协作单位，主要起草人

（一）任务来源

《公路工程平安工地评定规范》由北京市交通委员会于2023年提出，北京市市场监督管理局于2024年正式批准立项。2024年1月，北京市市场监督管理局发布《北京市市场监督管理局关于印发2024年北京市地方标准制订项目计划的通知》（京市监发[2024]4号），明确开展《公路工程平安工地评定规范》（项目编号20241025）的制定工作，本标准由北京市交通委员会提出、归口并组织实施。

2024年7月18日，北京市交通委员会组织召开了《公路工程平安工地评定规范》（征求意见初稿）地方标准初审会，与会专家建议将标准名称修改为《公路工程平安工地建设评价规范》（以下简称评价规范）。

（二）起草单位和人员

起草单位：北京市交通委员会安全应急事务中心

协作单位：

主要起草人：

- 制定标准的必要性和意义

（一）必要性

2021 年9 月新修订的《安全生产法》对安全生产工作的指导思想、基本原则、制度措施等作出了新要求。党的二十大报告也提出要推动公共安全治理模式向事前预防转型，提高公共安全治理水平。当前，公路工程建设任务仍然繁重，工程建设现场更多向偏远地区、环境复杂地区转移，建设条件恶劣，长大隧道、特殊结构桥梁、特殊地质隧道等复杂工程增多，技术难度增大，安全风险增加，有必要进一步加强公路工程平安工地建设工作，确保公路工程建设领域安全生产形势持续稳定。

我市平安工地建设以来，通过标准引领、示范创建，不断提升我市公路工程项目平安工地建设水平。为深化开展平安工地建设工作，加强平安工地建设管理的实效性和规范性，有必要做好顶层设计，认真梳理、总结分析既有的经验与存在的不足，结合北京公路工程建设实际，制订《评价规范》，更好的指导公路工程项目落实安全生产条件，保障工程建设安全。

一是法律法规的根本要求。《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》对推动我国安全生产工作具有里程碑式的重大意义。《安全生产法》、《生产安全事故应急条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》等法律法规和规章的相继出台或修订对安全生产工作提出了更高要求，有必要在《评价规范》中予以体现。

二是坚守公路工程质量安全红线专项行动的重要举措。交通运输部于2019年9月27日下发了《关于开展“坚守公路水运工程质量安全红线”专项行动的通知》，明确要求强化公路水运工程质量安全意识和关键环节控制，严肃查处质量安全违法违规行为，并列出了三大类十四项红线问题。因此，必须通过制定我市《评价规范》进一步明确相关内容。

三是交通运输部平安工地管理工作的要求。交通运输部2018年4月下发了《公路水运工程平安工地建设管理办法》，对公路水运工程平安工地建设提出了新要求，赋予了新内涵，同时要求“省级交通运输主管部门指导本地区公路水运工程平安工地建设监督管理工作，组织制定本行政区域内的公路水运工程平安工地建设监督管理制度和考核评价标准。”2023年10月下发《关于加强公路水运工程平安工地建设的指导意见》中要求“各省级交通运输主管部门应当定期总结分析本地区平安工地建设管理情况，3年内制定出台本地区各类工程项目平安工地建设管理制度和建设标准，已出台制度标准的2年内完成修订。各地交通运输主管部门、项目参建单位可根据本地区、本项目特点，优化完善本地区、本项目平安工地建设考核评价机制。”按照上述要求，我市必须制定符合本市实际的考核评价标准。此外，交通运输部2022年印发的《关于加强公路水运工程建设质量安全监督管理工作的意见》以及2023年印发的《关于印发公路水运工程施工安全治理能力提升行动方案的通知》，要求深化平安工地建设，推进平安工地建设全覆盖，加强对普通公路工程项目平安工地建设考核评价工作，有必要在《评价规范》中进一步明确相关要求和内容。

四是巩固我市平安工地建设成果，全面提升安全管理水平的内在需求。2021年6月北京市交通委员会、北京市应急管理局和北京市总工会联合下发《北京市公路工程平安工地建设管理办法》中规定“本市公路工程建设项目应实现平安工地建设全覆盖，推进公路工程建设项目、施工和监理合同段全面实施平安工地建设管理，加强考核评价，全面达到平安工地建设合格标准。”平安工地建设已成为我市公路工程安全管理重要载体，并形成了可以应用的成果和经验，评选了一批市级平安工程项目。但要高质量推进平安工地建设，有必要在《评价规范》中规范相应的考核评价机制，加强平安工地建设管理的实效性和规范性。

（二）意义

公路工程建设施工安全生产工作一直是安全管理工作的“重中之重”，近年来，北京安全生产形势有所好转，但公路建设项目多，安全生产事故，特别是亡人事故时有发生，亟需进一步规范从业单位的安全管理，进一步推动“平安工地”的创建工作。本标准《公路工程平安工地评价规范》的提出，为公路工程平安工地建设的评价提供了有效的规范性指引，有利于提升公路工程从业单位安全管理水平，加强责任落实，减少安全生产事故。

- 主要工作过程

（一）前期准备

2024年1月，北京市市场监督管理局发布《北京市市场监督管理局关于印发2024年北京市地方标准制订项目计划的通知》，《公路工程平安工地评定规范》作为地方标准制定的项目。标准计划下达后，迅速成立标准编制组并确定负责人，研究制定组织实施方案，对地标编制工作进行部署。

（二）组织调研

2024年4-6月，编制组通过查阅资料、座谈交流、实地调研等方式，分别与市交通委公路建设处、延庆公路分局、房山公路分局、平谷公路分局、大兴公路分局、北京正宏监理咨询有限公司、北京市七环工程技术咨询有限责任公司、北京市政路桥股份有限公司等多家行业监管部门、建设单位、监理单位和施工单位，重点围绕“平安工地建设考核评价内容、评价方法、评价程序”等内容进行了调研，深入分析了当前本市公路工程平安工地建设评价的现状和存在的问题，为标准的起草工作奠定了坚实基础。

（三）形成标准初审稿

在深入调研、查阅资料、召开研讨会基础上，进一步明确标准的基本框架、适用范围等要素，认真起草《公路工程平安工地评定规范》地方标准，并形成了标准初审稿。

（四）召开标准初审会

2024年7月18日，北京市交通委员会组织召开了《公路工程平安工地评定规范》（征求意见初稿）地方标准初审会，来自北京市交通委员会、北京市交通标准化技术委员会、北京市标准化研究院、交通运输部公路院路桥通公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司等单位的专家对标准进行了审查，并提出了将标准名称修改为《公路工程平安工地建设评价规范》。

（五）内部讨论形成征求意见稿

编制组在汇总专家修改意见的基础上，于2024年8月完成标准的初步修订工作，并于9月25日召开《公路工程平安工地评价规范》地方标准内部讨论会，逐条梳理专家意见，讨论标准的文本格式和编制说明修改内容。2024年10月编制组按照《评价规范》分别对108国道三期改建工程房山段和通州九德路城市段新改建工程开工条件进行了核查，对房山区长双路(G234-市界)道路工程和通州九德路城市段新改建工程进行了平安工地建设试评价。编制组根据内部讨论会的统一修改意见和试评价结果，于2024年11月形成了本标准的征求意见稿，并提交至北京市交通委员会。

- 制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

（一）制定本标准的原则

1.本标准按照GB/T1.1-2020给出的原则编写。

2.本标准符合国家和行业有关方针、政策，与现行法律、法规、标准无相悖的内容。

（二）制定本标准的依据

《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）、《公路水运工程平安工地建设管理办法》（交安监发〔2018〕43号）、《关于进一步推进公路水运工程“平安工地”建设的通知》（交办安监〔2020〕44号）、《关于加强公路水运工程平安工地建设的指导意见》（交办安监〔2023〕64号）、《北京市交通委员会 北京市应急管理局 北京市总工会关于印发<北京市公路工程平安工地建设管理办法>的通知》（京交安全发〔2021〕24号）等。

依据的主要标准如下：

GB 6722  爆破安全规程

GB 9448  焊接与切割安全

GB 50202  建筑地基基础工程施工质量验收规范

GB 55023 施工脚手架通用规范

JGJ/T46  施工现场临时用电安全技术规范

JT/T 1499 公路水运工程临时用电技术规程

JGJ 80  建筑施工高处作业安全技术规范

JGJ 130  建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

JGJ 311  建筑深基坑工程施工安全技术规范

JTG F90  公路工程施工安全技术规范

DB11/T 693  建设工程临建房屋技术标准

DB11/T 945  北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准

DB11/T 1132  建设工程施工现场生活区设置和管理规范

DB11/T 583  钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程

DB11/T 852  有限空间作业安全技术规范

DB11/T 1885  桥梁工程施工安全技术规程

本标准未采用国际标准和国外先进标准。

- 主要条款及条款编制依据的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述

1.范围

按照 GB/T 1.1—2020 给出的规则，在本章中明确了主要内容及适用的范围。

2.规范性引用文件

规范性引用文件是指本标准中引用的某文件或条款，它们与本标准中的规范性技术要素具有同等效力。在使用本标准时，除了应遵守本标准的规定外，还应满足“规范性引用文件”中引用的文件或其条款要求。通过引用其它有关标准，

将相关技术内容纳入本标准中，以保持各个标准技术内容的协调性。

3.术语和定义

3.1根据交通运输部有关平安工地建设的相关要求和特点，从目标、基础、核心及主要工作内容等方面提出平安工地的定义。

3.2根据项目建设主体单位明确从业单位。

3.3明确安全生产条件定义。

4.总体要求

本章规定了平安工地建设评价的范围、人员要求等基本要求。

4.1本条款规定了北京市公路工程建设项目平安工地评价工作范围。

4.2本条款规定参加评价单位的人员要求。

4.3本条款概括了整体评价流程。

5.评价内容

本章规定了平安工地评价内容。

5.1安全生产条件核查

安全生产条件核查是平安工地评价工作的重要环节。在平安工地建设评价的基础上，参考《公路水运工程安全生产条件通用要求》（JT/T 1404-2022）等标准规范，对公路工程项目开工前安全生产条件核查内容提出了要求。

5.1.1 本条款对需要安全生产条件核查单位进行明确。

5.1.2 本条款规定了建设单位、监理单位在项目开工前和危险性较大的分部分项工程开工前安全生产条件核查内容。

5.1.3 本条款规定了安全生产条件核查要求。

5.1.4 本条款规定了安全生产条件核查结果报送情况。

5.2 施工过程评价

5.2.1 一般要求

本条款规定了施工过程评价的一般要求。

5.2.2 建设单位

本条款对建设单位的安全管理行为保证项内容提出了要求，包括安全生产费用投入情况；招标文件、施工合同等情况；对危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查结果进行确认；督促监理单位、施工单位的平安工地评价工作；以及建设单位评价主要内容等。

5.2.3 监理单位

本条款对监理单位的安全管理行为保证项内容提出了要求，包括安全监理计划和实施细则；严格危险性较大的分部分项工程专项施工方案的审批、审查、核查、报送等情况；严格重大事故隐患管理要求；督促施工单位平安工地评价；以及监理单位评价主要内容等。

5.2.4 施工单位

5.2.4.1 本条款概述了施工单位平安工地评价内容。

5.2.4.2 本条款对施工单位基础管理考核评价提出了要求，包括安全管理目标策划、安全生产管理制度、安全管理机构和人员、安全生产责任等要求。

5.2.4.3 本条款对施工现场（通用部分）考核评价内容提出了要求。

5.2.4.4 办公、生活区布置应符合DB11/T 693、DB11/T 1132有关规定。为加强建设工程施工现场生活区管理，改善从业人员的生活条件，保障从业人员的身体健康和生命安全，依据北京市地标增加了对办公区、生活区布置的相关要求，以提示办公区、生活区布置符合规范要求。

5.2.4.5 施工现场临时用电应符合JGJ/T46、JT/T 1499、DB11/T 945有关规定。为保障施工现场用电安全，防止触电和电气火灾事故发生，除行业标准外，依据北京市地标增加了对临时用电的相关要求，以提示施工现场临时用电布置与使用符合规范要求。

5.2.4.6 高处作业等应符合JGJ-80、DB11/T 945有关规定。为规范施工高处作业及其管理，规范施工高处作业中的临边、洞口、交叉作业及安全防护搭设等作业，依据北京市地标及行标增加了对高处作业的相关要求，以提示施工现场高处作业符合规范要求。

5.2.4.7 脚手架搭设及使用应符合GB 55023、JGJ-130、DB11/T583有关规定。为在支架、脚手架施工中贯彻执行安全生产的方针政策，确保施工人员安全，依据北京市地标及行标增加了对脚手架搭设及使用的相关要求，以提示施工现场脚手架搭设及使用符合规范要求。

5.2.4.8 脚手架地基与基础的施工，必须根据脚手架所受荷载、搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202）的有关规定进行。根据JGJ-130描述，对脚手架地基与基础提出了针对性要求。

5.2.4.9 焊接、热切割应符合GB 9448、DB11/T945有关规定。为安全的实施焊接、热切割作业，除国标外，依据北京市地标增加了对焊接、热切割的相关要求，以提示施工现场焊接、热切割符合规范要求。

5.2.4.10 爆破作业应符合GB6722有关规定。依据国标增加了对爆破作业的相关要求，以提示爆破作业符合规范要求。

5.2.4.11 深基坑施工应符合JGJ311、京建法2019-11号文《北京市房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》有关规定。为在建筑深基坑工程施工、使用与维护中保障基坑工程安全，依据行标及北京市要求增加了对深基坑施工的相关要求，以提示深基坑施工符合规范要求。

5.2.4.12 为预防施工现场火灾，减少火灾伤害，依据关于印发《北京市严格施工动火作业消防安全管理的若干措施（试行）》的通知（京消〔2023〕131 号）、北京市安全生产委员会北京市防火安全委员会关于印发《关于进一步加强安全生产和消防工作坚决防范压减事故的若干措施》的通知（京安发〔2023〕7 号）的相关要求，定制本条款。

5.2.4.13 有限空间作业应符合DB11/T852有关规定。为规范有限空间作业基本要求、作业前准备和作业的安全要求，依据北京市地标增加了对有限空间作业的相关要求，以提示有限空间作业符合规范要求。

5.2.4.14 本条款对施工现场（专业部分）考核评价内容提出了要求。

5.2.4.15 桥梁施工应符合DBJ01-85、JTGF90有关规定。依据北京市地标及行业标准增加了对桥梁施工的相关要求，以提示桥梁施工符合规范要求。

5.2.4.16 隧道施工应符合JTGF90有关规定。依据行业标准增加了对隧道施工的相关要求，以提示隧道施工符合规范要求。

5.3 验收总结评价

5.3.1 本条款规定了验收总结评价包括的内容，即平安工地建设成效评价和平安工地创新评价，给出了评价总得分和具体内容。

6.评价程序

本章规定了公路工程平安工地评价的具体评价程序。

7.评价方法

本章规定了公路工程平安工地评价的具体评价方法。

8.评价等级划分。

本章规定了公路工程平安工地评价的等级划分。

附录A安全生产条件核查表

参考《公路水运工程安全生产条件通用要求》（JT/T 1404-2022）等标准规范，对公路工程项目开工前安全生产条件核查和危险性较大的分部分项施工内容提出了要求。

考虑安全生产条件核查为开工的基本条款件将“基本符合”项删除，仅在项目安全生产条件核查符合后方可进行评价。

为统一安全生产总体评估做法，明确安全生产总体风险评估应符合JT_T 1375 《公路水运工程施工安全风险评估指南》。

为统一项目综合预案编制范围，明确项目综合预案编制应符合JT/T1405《公路水运工程项目生产安全事故应急预案编制要求》。

附录B公路工程平安工地考核评价表

参考《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》（DB11/T 945-2023）等标准规范，分别对公路工程施工单位、监理单位和建设单位的安全管理行为，以及通用工程、公路工程专业工程的现场安全管理提出了评价要求。

附录C公路工程平安工地验收总结评价表

参考近年来公路工程平安工地建设、评价等工作经验，对提出了评价要求。

- 重大意见分歧的处理依据和结果

无重大意见分歧。

- 作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由

本标准规定了平安工地建设考核的评价内容、评价程序、评价方法及评价等级划分的要求，所有新建、改建、扩建工程的建设、施工、监理单位，在开展平安工地建设评价时均应满足本标准要求，建议作为推荐性标准发布实施。

- 强制性标准实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案

本标准为推荐性标准。

- 实施标准的措施(市有关行政主管部门实施标准的政策措施/宣贯培训/试点示范/监督检查/配套资金等)

本标准自发布后，建议各建设单位、施工单位、监理单位广泛组织宣贯培训，在公路基础设施的新建、改建、扩建工程平安工地建设的评价过程中，落实本标准相关要求。

随着业务发展，本标准相关内容可通过补充和修改的方式予以补充和完善。

- 其他应说明的事项

2024年10月编制组按照《评价规范》分别对108国道三期改建工程房山段和通州九德路城市段新改建工程开工前安全生产条件进行了核查，对房山区长双路(G234-市界)道路工程和通州九德路城市段新改建工程进行了平安工地建设试评价。评价结果如下：

表1  工程项目开工前安全生产条件核查结果

| 序号 | 项目名称 | 符合项 | 基本符合项 | 不符合项 | 符合率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108国道三期改建工程房山段 | 7 | 0 | 3 | 70% |
| 2 | 通州九德路城市段新改建工程 | 9 | 1 | 0 | 90% |

表2 工程平安工地考核评价结果

| 序号 | 项目名称 | 建设单位评价得分 | 监理单位评价得分 | 施工单位评价得分 | 项目评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房山区长双路(G234-市界)道路工程 | 93.3 | 95.8 | 97.1 | 96.08 |
| 2 | 通州九德路城市段新改建工程 | 95.7 | 96.3 | 95.6 | 95.76 |

经试评价后，发现《评价规范》中7.4.1项目评价得分的计算公式编写有错误、8.3和8.4中有2条条款互相冲突、附录B.1第7条建设单位工作效能总分设置不合理等问题，皆已在征求意见稿中修改完成。